| 手術室のチェックポイント① |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| 空調管理 | 手術室内は通路や隣接区域に対して陽圧に維持されているか |  |
|  | 1時間あたりの換気回数は15回以上で，そのうち3回は新鮮な外気が加えられているか |  |
|  | HEPAフィルタを用いた空調で，天井から空気が導入され，床近辺から排気されているか |  |
|  | 手術が始まると，手術室の在室人数やドアの開閉回数を制限しているか |  |
|  | 空調管理に関する記録がされているか |  |
| 手洗い用水道水の管理 | 水質の調査を定期的に行っているか |  |
|  | 蛇口の定期的洗浄や消毒を行っているか |  |
|  | 水道管の中で水が停滞する領域はないか |  |
|  | 手洗い場のシンクは適宜洗浄されているか |  |

| 手術室のチェックポイント② |  |
| --- | --- |
| チェック項目 | 評価 |

| 手術室環境の清潔維持 | 環境に目に見えて汚染がある場合には，すぐに清浄化しているか |  |
| --- | --- | --- |
|  | 環境の清掃には界面活性剤（洗浄剤）に消毒薬が含まれた製剤を使用し清浄化しているか |  |
|  | 手術中に床を汚さない工夫を行っているか |  |
|  | 床清掃では，すべての器具・機器類を移動し，床全体を界面活性剤（洗浄剤）に消毒薬が含まれた製剤で湿式清掃を行っているか |  |
|  | モップ・バケツを使用の際は1部屋ごとに取り替えているか |  |
| 無菌操作の徹底 | 適切な手術時手洗いが行われているか |  |
|  | 手術中定期的な手袋交換が行われているか |  |
|  | 手術室に入る際は，キャップとサージカルマスクを着用しているか |  |
|  | 手術室スタッフの着衣が汚染された場合，そのつど交換しているか |  |

| 手術室のチェックポイント③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| 手術器材の適切な 滅菌の実施 | 感染・非感染で汚染器材を分けて洗浄を行っていないか |  |
|  | 作業者は必ず個人防護具の装着を行っているか |  |
|  | 洗浄後の器材をすべて目視にて確認しているか |  |
|  | インジケータを用いた滅菌効果試験を行っているか |  |
|  | 滅菌物が適切に保管されているか |  |
|  | フラッシュ滅菌の不適切な使用はないか |  |
| 血液病原体曝露 防止対策の徹底 | 術者や器械出し看護師は，ゴーグルやフェイスシールド付きマスクを装着しているか |  |
|  | 針やメスの受け渡し方法を確認し合い，徹底されているか |  |
|  | 後始末では，まず最初に針やメス類を耐貫通性容器に破棄しているか |  |
|  | 針刺し・切創などがあった場合は，ただちに現場を離れ流水で洗い流しているか |  |
|  | 針刺し・切創に遭遇した場合の対応が整備されているか |  |

| チェック項目 |  | 評価 |
| --- | --- | --- |