| NICUのチェックポイント① |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| 手指衛生 | 手首まででなく，肘まできちんと行えているか |  |
|  | ベッドサイド（保育器，コット）に擦式消毒用アルコール製剤が設置されているか |  |
| 手袋の着用 | 皮膚の脆弱性を考慮し，損傷した皮膚，粘膜と同等の対応としての手袋着用が遵守されているか |  |
|  | 出生直後は血液や胎脂が付着しているため，血液曝露予防としての手袋着用が遵守されているか |  |
| ルート 管理 | 臍帯カテーテルはできるだけ早期に抜去されているか |  |
|  | ルート刺入部は透明フィルムドレッシング材にて保護され，刺入部が観察しやすいように管理されているか |  |
| ＭＲＳＡ対策 | 患者使用物品はできるかぎり個別化されているか |  |
|  | MRSA検出患児が数名いる場合は，コホート隔離しているか |  |
|  | MRSA検出患児は，受け持ち看護師を限定しているか |  |

| NICUのチェックポイント② |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| 保育器の管理 | 1日1回，適切な清拭清掃が行われているか |  |
|  | 明らかに保育器が汚染された場合，交換されているか |  |
|  | 使用後の保育器の消毒，清掃，付属部品の洗浄・消毒が適切に行われているか |  |
|  | 加湿槽の滅菌蒸留水の交換が1日1回行われているか |  |
|  | フィルタは，メーカーの推奨する期間で交換が行われているか |  |
| 調乳環境 | 衛生的な環境で調乳が行われ，手指衛生が行われているか |  |
|  | 調乳したミルクは5℃以下の専用の冷蔵庫に保管され，24時間以内に消費されているか |  |
|  | 調乳したミルクは加温後2時間以内に消費されているか |  |
|  | 湯煎式ミルクウォーマーを使用している場合は，湯の交換と洗浄は頻回に行われているか |  |
|  | 哺乳瓶，乳首の適切な洗浄・消毒・保管が行われているか |  |

| チェック項目 |  | 評価 |
| --- | --- | --- |