| 透析室のチェックポイント① |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| 適切な個人 防護具着用 | 穿刺時，抜針時の個人防護具着用（手袋，ガウン，マスク，アイプロテクション）と患者ごとの交換がされているか |  |
| 手指衛生 | 環境表面，医療機器のタッチパネルへの接触後の手指衛生が徹底しているか |  |
|  | 血圧測定など，患者との接触ごとに手指衛生がなされているか |  |
| 透析装置の適切 な消毒・管理 | 浄化システム，供給システム，透析装置いずれも適切に洗浄，消毒されているか |  |
|  | 微粒子除去フィルタの設置がされているか，また，交換は適切に行われているか |  |
|  | 通常透析および特殊治療に使用する装置圧モニタの血液汚染を防ぐためのフィルタは，患者ごとに交換されているか |  |
|  | 透析装置の汚染を防ぐため，また，安全性を確保するために，透析開始操作は患者側と装置側のそれぞれ1名ずつで担当しているか |  |
| 水の管理 | 定期的に透析用水の，エンドトキシンおよび生菌検査がされているか |  |
|  | 水処理装置フィルタおよび紫外線殺菌灯は，定期的に交換されているか |  |
|  | 管理責任が明確で，記録簿が保管されているか |  |

| 透析室のチェックポイント② |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| エリアの 構造 | 注射薬などを準備するエリア，患者の治療エリア，廃棄物汚染物を処理するエリアが区画され，交差していないか（患者に使用した物品を，清潔エリアに持ち込んでいないか） |  |
| 注射薬の適 切な使用と 管理 | 可能なかぎり単回使用の薬剤を使用しているか |  |
|  | 注射の準備は清潔な注射準備エリアで行っているか |  |
|  | 穿刺部位の皮膚消毒は，適切な薬剤・方法で行っているか |  |
| 使用する機材の 適切な処理 | 注射トレイ，ラインのクランプなどに使用する鉗子，膿盆などは患者ごとに適切に処理しているか |  |
|  | 使用後の穿刺針は適切に処理されているか |  |

| 透析室のチェックポイント③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | 評価 |
| 患者配置 | HBs抗原陽性患者のベッド周囲に，HBs抗体陽性患者を配置できているか，また，担当職員が考慮されているか |  |
| 環境整備 | 床や壁などが血液で汚染した際，そのつど適切な処理を行っているか |  |
|  | 血液，体液などで汚染が予測される，または医療従事者の手がよく触れる環境・医療機器表面の清拭消毒が行われているか（1人の患者終了ごとに適切に実施されているか） |  |
| 患者，職員のH Bs 抗体の獲得 | HBVワクチン接種が適切に行われているか |  |

| チェック項目 |  | 評価 |
| --- | --- | --- |